### 液晶光電顯示實驗量測系統

Ⅰ、背景知識說明

- 雷射二極體及光偵測器簡介：

  - 本實驗所用的光源為雷射二極體(laser diode)，雷射二極體是一種能發出單色、偏極化的同調光的發光二極體(LED)，當二極體電流達某一定值時，會開始發生激發輻射(stimulated emission)，即雷射光。

  - 本實驗所用的光偵測器是利用光電二極體(photodiode)在逆向偏壓時，受光照射會產生光電流(photocurrent)的原理製造的。在入射光為單色光的情況下，光電流與入射光強度成正比，因此光偵測器的輸出電壓可用來測量入射光的強度(light intensity)。

- 液晶簡介

液態晶體（簡稱液晶，LC）是一種介於固態結晶體和非晶形液態之間的物質。其中絲狀液晶(nematic LC)係由長條形有機分子所構成的，這些分子的平均排列方向（經表面配向處理後）具有規則性，同時亦可以透過施加電場驅使長條形液晶分子長軸的指向產生改變（當外加電場夠大時，液晶分子長軸應順著電場方向排列整齊）。絲狀液晶對光具有特殊的光學性質。光線沿著分子長軸方向傳播時，光波電場振動方向皆垂直於分子長軸，光速皆相同，稱為尋常光，折射率no稱為「尋常折射率」，故分子長軸的方向稱為光軸。光線前進方向不與光軸平行時，光波的電場分量可能與光軸垂直或平行，其中電場分量與光軸垂直的光波，也是尋常光，折射率為no，但是電場分量與光軸平行的光波，其光速不同於尋常光，稱為異常光，折射率為ne，稱為「非常折射率」。非常折射率ne 與尋常折射率no之差以n = ne-no代表（n稱之為雙折射量）。在大部分的光電液晶元件中，均要求液晶分子的配向均勻或有預設的配向分布。本實驗之液晶片結構如（圖一）。

使用擦鏡紙沿單一方向磨擦上圖所示之PI膜，可在PI膜表面形成細微的溝紋，它會令相鄰的液晶長分子沿溝紋方向排列整齊，並進而透過分子間的作用，使其他液晶分子隨之規則排列，如此可獲得均勻配向的絲狀液晶片。

- 90度扭轉之絲狀液晶片(TN-LC)

扭轉之絲狀液晶片示如（圖二），右邊PI膜之LC配向方向，相對於

左邊LC之配向扭轉90度。故液晶分子在液晶層中亦逐漸扭轉90度，如（圖二）所示。若令起偏鏡的偏振方向平行於TN-LC左邊PI膜的LC配向，則入射後的偏振光穿經TN-LC時，其偏振方向會隨著液晶分子的扭轉配向而扭轉，產生旋光現象使得透過TN-LC的光維持為線性偏振，但其偏振方向扭轉90度。由於入射偏振光的電場振動方向始終維持與液晶分子長軸方向平行，故它顯示為非常光，其折射率為。同理若入射偏振光之偏振方向始終維持與LC分子長軸垂直，它也具有90度旋轉的扭轉效果，但它顯示為尋常光，其折射率為。若檢偏鏡(Analyzer)的偏振方向設定為平行於起偏鏡(Polarizer)的偏振方向(參見圖三)，則在TN-LC兩邊未加電壓的情況下（即時），光不能透過檢偏鏡，此種設定稱為「正常黑色」設定(Normally black，簡稱NB)，但若在TN片兩邊之導電ITO玻璃上外加電壓V，且當V超過底限電壓時，液晶分子的長軸方向，受外加電場作用，會沿電場方向作平行排列(液晶分子之長軸此時會受電場作用而垂直於玻璃基板排列)，這將使液晶晶胞內之液晶分子失去對偏振光偏振方向的引導扭轉能力，而造成光會透過檢偏鏡。如令及分別代表透射光強度達到最大透射光強度之10％及90％時的外加電壓值，則吾人可定義「光一電開關斜率」為。至於透射光強度與外加電壓的關係曲線則稱為「光-電開關特性曲線」。

（圖三）NB操作設定

- 均勻平行配向液晶片(homogeneous parallel-aligned LC cell)

均勻平行配向LC片是左邊及右邊之LC配向方向互為平行的液晶片（參見圖四）。若經由起偏鏡入射的線性偏振光，偏振方向平行於LC配向時，在液晶中光以非常光的方式前進

（圖四） 均勻平行配向液晶片

(雙箭頭為表面配向方向)

，且光呈單一的（純的）相位變化。若入射偏振光和LC配向呈45度夾角，則由於尋常光和非常光在LC中波速不同，導致這兩種光間發生「相位延遲」(phase retardation)。兩光之相位延遲為：

其中d為液晶片中液晶層的厚度，為雙折射量(birefringence)，為入射光之波長。由於與入射波長及施加於液晶片兩端之電壓V大小有關，故表為。在入射光偏振方向和LC配向呈45度的設定架構下，透過檢偏鏡之光的透射比（即透射光強度與入射液晶之光強度的比值）分別為：

(when θ=45o)

(when θ=45o)

其中//及分別代表檢偏鏡之偏振方向平行及垂直於起偏鏡之偏振方向的不同設定(參見第II部份Part C中之圖五所示)。在此值得一提的是，相位延遲隨外加電場增大而減少，故當外加電場為零時有其最大值。

Ⅱ、實驗

- 設備與材料

|  | 設備與材料 | 數量 |  |  | 設備與材料 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 光偵測器 | 1 |  | I | 電池與電池盒 | 1 |
| B | 可轉動偏光鏡 | 2 |  | J | 鱷魚夾與香蕉頭電線 | 各1 |
| C | 可轉動液晶片支架 | 1 |  | K | 光具座 | 1 |
| D | 函數產生器 | 1 |  | L | 導電貼簿 | 1 |
| E | 雷射光源 | 1 |  | M | 尺 | 1 |
| F | 三用電錶 | 1 |  | N | 電線 | 1 |
| G | 均勻平行配向LC晶胞 | 1 |  | O | 剪刀與水平儀 | 各1 |
| H | TN-LC晶胞 | 1 |  | P | 方格紙 | 5 |

- 三用電表說明:

* DC/AC 開關可選直流或交流

* 用VΩ與COM接頭測量電壓或電阻

* 用mA與COM接頭測量小電流。數位顯示為mA電流。

* 用功能旋扭選擇適當的功能與測量範圍。V代表測量電壓，A代表測量電流，而Ω代表測量電阻。

- 函數產生器說明

* 電源按鍵下壓為接通電源，再壓則切斷電源。

* 用頻率範圍按鍵選擇適當頻率範圍。

* 數位顯示幕顯示頻率。

* 用粗調節鈕與細調節鈕選擇適當頻率。

* 用波形選擇最左按鍵選用方波。

* 用輸出振福調節鈕，改變輸出電壓。

- 實驗內容與步驟

實驗初步

警告與注意：(1) 請勿以眼直視雷射二極體之發光光源，以避免傷眼！

(2) 不要用手接觸液晶晶胞表面(接觸表面時須戴手套)！

    - 光徑對準

- 雷射、液晶中心與檢光計等高，使雷射光射入檢光計。移除液晶。

- 放置偏振片1(近雷射)，中心對準雷射光，反射光尋原路徑反射。(提示：可利用入射與反射光，在插入的光屏上所生之光點(light spot)重疊的方法，確定入射光的垂直性)

- 使用檢光計之LOW GAIN模式以進行下面所有實驗量測。

- 旋轉調整偏振片1，使檢光計輸出電壓約 3V。

(提示：檢光計輸出電壓3至4V均可)

- 放置偏振片2（近檢光計），中心對準雷射光，反射光尋原路徑反射。

- 旋轉調整偏振片2，使檢光計輸出電壓最大約3V(或接近3V)，必要時微調偏振片1。此時，偏振片1與2平行。不再旋轉調整偏振片1，選定為0o，光強度為Io。

- 旋轉調整偏振片2，至檢光計輸出電壓最小。此時偏振片1與2垂直。選定為90o。

- 為簡單計，透射光強度可用由偵測器所量得之電壓做單位。

二、注意事項：壓桌面，拉扯接線，抬動光軌，會影響電錶讀值。接線需固定在檢光計底座。

三，液晶面法線與轉軸平行調整

在兩個偏光方向互相平行的偏光鏡間，放置液晶片並逐步轉動它，將可觀察到其反射光點隨著繞圈的現象。其原因乃因液晶晶胞面法線與轉軸不平行所導致，即液晶面不垂直轉軸。故液晶晶胞在安裝時需經仔細調整，即滿足容許誤差值範圍在1o~2o以下，調整方式即液晶距雷射30cm旋轉一圈，反射光點繞半徑1cm圓圈 △θ~ (1/30) ~ 5% 以下。

Part A實驗：TN-LC的光-電開關特性

- 在兩個偏光方向互相平行的偏光片間，放置TN-LC，逐步轉動LC (每次轉動約5-10度，共轉360度)，你會發現光穿透率在四個特定角度時有極小值出現，注意這四個角度之關係並回答以下問題。

- 問題A-(1)：

在下圖中，以雙箭頭線段畫出在透射光強度為極小值時，尋常光及非常光之電場及在出射面（或在離開檢偏器前）的振動方向（須註明或），並在括號中填入你所選畫的角度。(四個角度之間關係正確即可)

下圖中的雙箭頭線段，表示起偏鏡與檢偏鏡的偏光方向(兩鏡偏光方向平行)

- 將TN-LC設定在「正常黑色」模式，使用函數產生器以100方波的方式加電壓於LC試片兩邊的ITO導電電極上。令電壓值由0逐步增至7V。

提示：電壓變化每次約增加0.1-0.2V，在關鍵點附近宜縮小增加值。

提示：關鍵點附近電壓之增加量建議為 ~ 0.04 V以下。

- 問題A-(2)：

畫出TN-LC的光電開關特性曲線，並求出其光-電開關斜率。

- 問題A-(3)：

求此液晶光電元件的底限電壓Vc。(關鍵點Vc附近應取較多數據，並將數據圖放大以利觀察)

提示：當外加電壓超過底限電壓後，光透過率將開始急遽上升。

Part B實驗：均勻平行配向LC的光-電開關特性

（圖五）實驗示意圖 (L為配向方向)

＊ 重複實驗初步三，調整此平行配向液晶晶胞面法線與轉軸平行。

  - 設定LC配向與起偏鏡之偏極角方向呈45度，在實驗上即在偏光片與檢光片垂直時，旋轉液晶試片直到穿透率達最大值時，此時。已知θ角為45o後，分別測量及 (在外加電壓時)，以求得相位延遲。

- 問題B-(1)：

已知，，；由及之數據求之精確值。

  - 如(1)之實驗，在的設定下，使用函數產生器以100Hz方

波加電壓於均勻平行配向之LC試片兩端的ITO電極上，測量 在外加此電壓下(Vrms)於0V到10V之間的光-電開關曲線（測量光穿透率之結果可有助於在量測時之準確性; 之量測結果無需作答）。

提示：＊電壓大於5V時，控制每次電壓變化量約增加0.3-0.4V。當電壓小於5V且在關鍵點附近時，宜縮小電壓的增加值—建議關鍵點附近電壓之增加量為 ~ 0.03 V以下。

- 問題B-(2)：

畫出之光-電開關關係曲線。

- 問題B-(3)：

根據前一題(B-(2))之數據或從圖中，找到時之電壓。(關鍵點附近應取較多數據，並將數據圖放大以利觀察)

提示：可考慮用內插法

- 問題B-(4)：

由問題(B-(2))之光-電開關曲線數據中（或從圖中），求使透過LC晶片之光為圓偏振之最大外加電壓。

提示：關鍵點附近電壓之增加量宜為 ~ 0.05 V以下; 可考慮用內插法

液晶光電顯示量測實驗解答本

Part A 部分

- 問題A-(1)：

在下圖中，以雙箭頭線段畫出在透射光強度為極小值時，尋常光及非常光之電場及在出射面（或在離開檢偏器前）的振動方向（須註明或），並在括號中填入你所選畫的角度。(四個角度之間關係正確即可)

下圖中的雙箭頭線段，表示起偏鏡與檢偏鏡的偏光方向(兩鏡偏光方向平行)

評分標準：（學生選用之位置不一定相同，故只要角度差，及標示正確可給滿分）。

- 問題A-(2)：

畫出TN-LC的光電開關特性曲線，並求出其光-電開關斜率。

評分標準：

- 光穿透率接近零 (<1.0 V)。

- 在驅動至Vc前，可觀察到一個光學反躍訊號(Optical Bounce)。

- 驅動過Vc後，光穿透率快速上升。

- 驅動至約3V時，光穿透率達飽和 (並達到最大值)。

評分標準：

決定 值:

1. 在3V到7V間，找到光穿透率最大(或數個最大值之平均)值。

2. 利用內差法，決定V90值。

3. 利用內差法，決定V10值。

* 正確  ( (值, (0.42 ~ 0.44) ( 0.04 Volts (學生答案範圍)。

- 問題A-(3)：

求此液晶光電元件的底限電壓Vc。(關鍵點Vc附近應取較多數據，並將數據圖放大以利觀察)

提示：當外加電壓超過底限電壓後，光透過率將急遽上升。

如有必要，需重新在Vc附近重取數據點(如上圖所示)，以正確決定Vc值。

(本圖之誤差為 ( 0.02)

評分標準：

決定 VC值 (VC ( ( VC):

- 將圖放大，並在Vc附近取較多的數據。

- 正確決定Vc之值(見上圖)。

- 正確VC ( ( VC 值, (1.20 ~ 1.50) ( 0.04 Volts (學生答案範圍)。

註：實驗要求之精度為數據點間之間距為0.04 Volts以下。

Part B部分：

問題B-(1)：

已知，，；由及之數據求之精確值。

(單位：Volts)

Take m=3，∴

Ans:  δ= 6.22π

說明： m取3之原因為，由公式 ，代入，d及值後

得 ，故m=3時，其值與實際數據最接近。

＊評分標準：（例如：1. 及至少須有3個量測值。

2. 誤差傳播。

3.  m值 (此部份應配分較重)。

4. 之正確性、有無誤差、有效數字等）

- 問題B-(2)：

畫出之光-電開關關係曲線。

說明：

- 上圖乃是液晶晶胞厚度為7.7μm的實驗數據，在未加電場下(V=0)，代入，d及值後，可計算得 。因此從公式()與以上實驗數據，可明顯發現當不斷增加外加電場時，光穿透強度會在相位延遲δ為5π, 3π與π時達到最小(實驗上應幾近於零)，而在相位延遲δ為4π與2π時光強度達到最大，理論上，V2π與V4π的兩個峰點高度應該相同，但在實驗上可能因為實驗數據點取得不夠密或是光徑對準沒有做好，而有可能造成兩個峰值不一樣高。但實驗題目中有提示學生可以同時量測的光強度隨電壓之關係，如果學生有做，他們將不難發現與的兩個光強度隨電壓變化之總和為一定值，且強度達最高時會達到其最小值，此外學生可以比對他們實驗的結果與前面所提到之公式與，聰明的學生將不難瞭解上圖中V2π與V4π的兩個峰值理論上是會一樣高，故因而有必要在此些轉折點附近取較多的數據以避免較大之實驗誤差發生。

- 因為本實驗裝置之平行配向液晶晶胞其厚度並非7.7 μm，其厚度範圍在8.5 μm至9.5 μm間(平均值在9.0 μm附近)，故學生所得實驗結果會因而有些許不同，以9.0 μm值為例，代入，d(9.0μm)及值後，可計算得 ，此值大於6π但小於7π，故實驗量得之光強度不可能有δ=7π之極小值出現，但與前述7.7 μm之結果不同的是，9.0 μm之液晶晶胞其光穿透強度隨電壓之關係圖將會多出現一個V6π的峰值。

- 綜合以上結果，本實驗裝置之平行配向液晶晶胞 (8.5 μm至9.5 μm)，其厚度若小於8.7 μm，其總相位延遲會小於6π，則其實驗結果將與上圖(7.7 μm之結果非常相似)，意即穿透強度隨電壓之關係圖會出現只有V2π與V4π兩個峰點以及Vπ，V3π與V5π三個光強度極小點; 若所得液晶晶胞厚度大於8.7 μm，則穿透強度隨電壓之關係圖將會比前述結果多出現一個V6π的峰點; 若厚度剛好為8.7 μm，則峰點(或稱最大光強度值)就正好出現在電壓為零時 (V=0)，因為厚度為8.7 μm的液晶晶胞其總相位延遲δ剛好為6π整。

評分標準：

1.	大於8.7 μm，數據圖形中有三個等高之峰點與三個為零之極小值。

小於8.7 μm，數據圖形中有兩個等高之峰點與三個為零之極小值。

等於8.7 μm，數據圖形中有兩個等高之峰點與三個為零之極小值，

另一與峰點等高之極大值出現在外加電壓為零時。

- 各個峰點之光強度值，需落15%在以內。若各峰點高不落入15%範圍

內，則斟酌扣分。

3.	三個極小值之光強度值需小於0.1 Volts。

- 問題B-(3)：

根據前一題(B-(2))之數據中或從圖中，找到時之電壓。(關鍵點附近應取較多數據，並將數據圖放大以利觀察)。提示：可考慮用內插法

如有必要，需重新在Vπ附近重取數據點(如上圖所示)，以正確決定Vπ值。

(本圖之誤差為 ( 0.025 (~ ( 0.03))

評分標準：

1. 能正確指出Vπ之位置。

2. 利用內差法(或rounding方法)正確與合理地決定Vπ之值。

Ans: 正確Vπ ( ( Vπ 值，(3.20 ~ 3.50)Volts (學生答案範圍)。

註：(1)實驗要求之精度為數據點間之間距為0.03 Volts以下。

(2)以上解答以7.7μm液晶晶胞之實驗數據為標準，若實際厚度不同則答案範圍會稍有改變，但作法不變。

- 問題B-(4)：

由問題(B-(2))之光-電開關曲線數據中（或從圖中），求使透過LC晶片之光為圓偏振之最大外加電壓。

提示：關鍵點附近電壓之增加量宜為 ~ 0.05 V以下; 可考慮用內插法

實驗數據圖B(2)中正確Vπ/2 ( ( Vπ/2 值為6.80 ± 0.10 Volts (參考用)

實際評分標準：

1. 能在實驗數據圖B(2)中以虛線標出之Vπ/2位置。

2. 顯示懂得圓偏振的條件為：，之奇數倍。

3. 如需內差求值，內插過程需計分。

Ans: 正確Vπ/2 ( ( Vπ/2 值，(6.60 ~ 7.00) ± 0.05Volts (學生答案範圍)。

註：(1)實驗要求之精度為數據點間之間距為0.05 Volts以下。

(2)以上解答以7.7μm液晶晶胞之實驗數據為標準，若實際厚度不同則答案範圍會稍有改變，但作法不變。

# Text boxes

圖一 液晶片結構

(角度：   )

P,A

(角度：   )

P,A

P,A

(角度：  )

(角度：   )

（圖二）液晶分子配向扭轉示意圖

P,A

(角度：0  )

(角度：90   )

(角度：180   )

(角度： 270  )

P,A

P,A

P,A

P,A

V4π

V2π

d = 7.7μm

5.32π

V5π

Vπ/ 2

V3π

Vπ